REINIGINGSAANBEVELINGEN

- Aanbevolen wordt om minimaal één keer per jaar schoon te maken.

- Algemene reiniging :

  - Reinigen met water + neutraal zacht wasmiddel (pH tussen 5 en 8)

  - Daarna afspoelen met water en afvegen met een zachte en absorberende doek

- Om meer vuil te verwijderen : borstel van varkenshaar of nylon

- Om olie-, vet- of lijmresten te verwijderen : white spirit, Methyl-Ethyl-Ketone, Terpentijn, Kerosine, ...

- Te vermijden:

  - Agressieve producten zoals waspoeder, detergenten voor vaatwasmachines, sterke zuren en sterk alkalische producten

  - Contact met schurende middelen zoals zand, staal, wol, glaspapier