BRANDWERENDHEID

- Aluminium metaal is "onbrandbaar" :

  - Het brandt niet wanneer het aan vuur wordt blootgesteld

  - Brandbaar materiaal = materiaal dat kan branden

  - Ontvlambaarheid is het gemak waarmee een brandbaar materiaal ontbrandt

  - Aluminium = onbrandbaar => onontvlambaar (kan geen vlam vatten)

  - Euroklasse A1 constructiemateriaal volgens DIN 4102-4

  - Bouwmateriaal van Euro-klasse A1 volgens Beschikking 96/603/EG van de Europese Commissie, zonder dat tests nodig zijn)

  - De anodisatielaag is Aluminiumoxide en niet-toxisch

  - Geen rookgasontwikkeling + geen afdruip bij brand

  - Het door COIL verkochte materiaal is dus "onbrandbaar" en "niet-ontvlambaar".

- Aluminium Composiet Panelen :

  - Een sandwich van 2 aluminium platen met een polymeer, minerale of gemengde kern

  - In het geval van X-Bond; COIL levert alleen het materiaal voor de buitenkant

  - De kern heeft invloed op de brandreactie, gaande van brandbaar (klasse F) tot onbrandbaar (klasse A2)

  - Buitenbekledingsmateriaal, gevelisolatiemateriaal en brandschotten hebben allemaal een invloed op de brandbaarheid van een gevel